高壓用電設備型式試驗報告審查文件申請人確認表

| 填表人 |  | XXX |  |  |  |  | 填表日期 |  |  |  | 112.00.00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申請類別 |  |  | □初次核可 |  | □展延 |  |  |  |  | □變更：○廠場名稱、○規格、 ○試驗標準、○其他 |  |  |  |
| 申請認可項目 |  |  | □避雷器 □電力及配電變壓器 □比壓器 □比流器 □熔絲 □氣體絕緣開關設備(GIS) □斷路器 □高壓配電盤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 初次核可/變更 |  |  |  |  |  |  |  | 展延 |  |  |  |  |  |
| 附表六-高壓用電設備型式試驗報告審查申請書 |  |  |  |  |  |  |  | 附表七-高壓用電設備型式合格展延申請 暨符合型式聲明書 |  |  |  |  |  |
|  | 申請類別已有勾選是初次或變更申請。 |  |  | □是 |  | □否 |  |  | 基本資料填妥完整，電話、電子信箱及收件的地址皆確定是可以聯繫的。 |  |  | □是 | □否 |
|  | 申請人基本資料填妥完整，電話、電子信箱及收件的地址皆確定是可以聯繫的。 |  |  | □是 |  | □否 |  |  | 設備名稱與原核可函設備中文名稱一致。 |  |  | □是 | □否 |
|  | 公司或營業所名稱、地址、負責人及統一編號，與公司登記佐證資料內容一致。 |  |  | □是 |  | □否 |  |  | 型式及型號與原核可函一致。 |  |  | □是 | □否 |
|  | 廠場名稱、國別及廠址，與工廠登記佐證資料一致 (廠址為國內可不寫國別) |  |  | □是 |  | □否 |  |  | 設備規格與原核可函一致。 |  |  | □是 | □否 |
|  | 設備中文名稱與試驗報告設備名稱一致。 |  |  | □是 |  | □否 |  |  | 系列型式及型號與原核可函一致，無系列型式則填寫”無” 。 |  |  | □是 | □否 |
|  | 設備英文名稱與試驗報告設備名稱一致，若無英文名稱則填寫”無” 。 |  |  | □是 |  | □否 |  |  | 系列型規格與原核可函一致，無系列型式則填寫”無”。 |  |  | □是 | □否 |
|  | 型式及型號與試驗報告內容一致。 |  |  | □是 |  | □否 |  |  | 申請設備若為高壓配電盤，是否填寫內含組件(斷路器及接地開關)之廠牌、型號及規格。 |  |  | □是 | □否 |
|  | 若主型式已核可，是否檢附主型式核可函，並註明核可日期與文號。 |  |  | □是 |  | □否 |  |  | 申請設備若為比壓器、比流器、氣體絕緣開關設備並有系列型，是否檢附與原核可函一致的系列型設備規格及性能表或內含組件設備規格及性能表。 |  |  | □是 | □否 |
|  | 系列型式及型號與試驗報告內容一致，無系列型式則填寫”無” 。 |  |  | □是 |  | □否 |  |  | 製造廠商、廠址，與原核可函及佐證資料一致，有變動則檢附相關佐證(如：道路門牌整編政府的通知公函)。 |  |  | □是 | □否 |
|  | 系列型設備規格及性能與試驗報告內容一致。 |  |  | □是 |  | □否 |  |  | 試驗標準與原核可函一致。 (若原核可函無登載標準，則以試驗報告之標準為主) |  |  | □是 | □否 |
|  | 申請設備若為高壓配電盤，是否填寫內含組件斷路器及接地開關之廠牌、型號、規格及開關特性等級(M、E、C等級)。 |  |  | □是 |  | □否 |  |  | 試驗機構名稱與原核可函、原型式試驗報告一致。 |  |  | □是 | □否 |
|  | 申請設備若為斷路器，是否填寫特性等級(M、E、C等級)。 |  |  | □是 |  | □否 |  |  | 試驗報告編號與原核可函一致(留意有無空格間隔) 。 |  |  | □是 | □否 |
|  | 申請設備若為比壓器、比流器、氣體絕緣開關設備之內含零組件(包含比壓器、比流器、避雷器)，是否檢附系列型式型號產品規格清單或內含組件設備規格及性能表。 |  |  | □是 |  | □否 |  |  | 原審查登錄核准文號、原審查登錄核准日期與原核可函一致，若已申請展延並同意過，則以最新的展延通過之文號為準。 |  |  | □是 | □否 |
|  | 申請設備若為氣體絕緣開關設備之內含零組件(比壓器、比流器、避雷器)，是否檢附其代表性型式試驗報告及出廠試驗報告。 |  |  | □是 |  | □否 |  |  | 申請人係填寫申請公司或營業所名稱，並蓋印公司章。 |  |  | □是 | □否 |
|  | 試驗機構名稱與試驗報告一致。 |  |  | □是 |  | □否 |  |  | 負責人填寫內容須與申請公司登記佐證資料一致，並由負責人簽名或蓋章。 |  |  | □是 | □否 |
|  | 型式試驗報告編號與試驗報告一致。(留意有無空格間隔) |  |  | □是 |  | □否 |  |  | 電機技師須為執業中之技師，並檢附佐證執業執照佐證，以及技師名稱須與執照內容一致，且技師已蓋印或簽名。或檢驗機構則檢附經濟部能源局檢驗機構證書、財團法人登記或綜合電業之佐證資料，並確認該機構認可範圍涵蓋本次展延的設備項目，且已完成用印或簽名。 |  |  | □是 | □否 |
|  | 申請人係填寫申請公司或營業所名稱，並蓋印公司章。 |  |  | □是 |  | □否 |  |  | 申請暨聲明日期為填寫完附表七之日期。 ※更新日期為能源局收件後有通知補件修正事項時才須填寫。 |  |  | □是 | □否 |
|  | 負責人填寫內容須與申請公司登記佐證資料一致，並由負責人簽名或蓋章。 |  |  | □是 |  | □否 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 已填寫申請日期。 ※更新日期為能源局收件後有通知補件修正事項時才須填寫。 |  |  | □是 |  | □否 |  |  |  |  |  |  |  |
| 申請高壓用電設備型式試驗報告審查之 試驗報告清單 |  |  |  |  |  |  |  | 原合格證明/電機技師資格文件 |  |  |  |  |  |
|  | 設備項目、型式及型號、額訂規格等與附表六申請書、試驗報告填寫一致，並且一個型號一份報告清單。 |  |  | □是 |  | □否 |  |  | 是否檢附原核可函(含附件設備規格及性能表) 。 |  |  | □是 | □否 |
|  | 已填寫設備適用之標準年版，且僅填寫1個主要審查標準[舉例：IEC 62271-200 (2011)] 。 |  |  | □是 |  | □否 |  |  | 是否檢附電機機師執業執照，並確認執照皆在有效期間內。 |  |  | □是 | □否 |
|  | 依據作業要點附表一規定試驗項目填寫。 |  |  | □是 |  | □否 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 已填寫試驗報告編號、試驗報告章節或頁碼、報告出具單位、試驗報告記載之樣品型式型號/額定規格、試驗報告記載之試驗標準及年版。 |  |  | □是 |  | □否 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 填表人已簽章及日期已填寫。 |  |  | □是 |  | □否 |  |  |  |  |  |  |  |
| 型式試驗報告 |  |  |  |  |  |  |  | 原核可之型式試驗報告 |  |  |  |  |  |
|  | 已檢附附表六申請書及申請高壓用電設備型式試驗報告審查之所填之試驗報告 |  |  | □是 |  | □否 |  |  | 已檢附原型式試驗報告且報告編號與原核可函登載一致 |  |  | □是 | □否 |
|  | 型式試驗報告頁數完整，無缺頁情形 |  |  | □是 |  | □否 |  |  | 原型式試驗報告頁數完整，無缺頁情形 |  |  | □是 | □否 |
|  | 試驗報告出具單位皆符合作業要點第15點規定 |  |  | □是 |  | □否 |  |  | 倘有不一致部分，有附上澄清說明 |  |  | □是 | □否 |
| 工廠/公司登記證明文件(例如工廠登記、商業登記等) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 已檢附相關佐證文件且為半年內更新之版本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是 | □否 |
| 其他文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 已檢附申請目的說明(新申請/變更/展延)之公文。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是 | □否 |
|  | 自110年2月3日起，能源局高壓用電設備型式試驗報告審查核可函內容須增加登載「廠牌」資訊。可把欲登載廠牌加註在申請目的敘明函文中，後續核證便會依提供之廠牌登載於合格證明(核可函文)。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是 | □否 |
|  | 申請資料若係以光碟檢附，已提供光碟檔案清單(A4紙張) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是 | □否 |
|  | 若申請型式型號或規格，與試驗報告內容不一致，已檢附相關說明及其佐證資料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是 | □否 |
|  | 若為變更申請案，已檢附變更前及變更後對照表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是 | □否 |
|  | 申請氣體絕緣開關設備時，是否檢附設備明細表，該表格内須包含斷路器、接地開關及隔離開關之廠牌、形式型號及設備規格。另斷路器部分須填寫特性規格等級(C、M、E)。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是 | □否 |
| 補充說明(廠家針對檢附文件之補充說明) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |